使 用 说 明 书

感谢阁下选择本公司之产品,敬请您在使用前仔细阅读产品使用说明书.

Sphinx 4.2 Integration System

一卡通综合系统

南京理达软件有限公司

目  录

第一章	系统功能特性	4

第二章	软件安装设置	5

2.1、	SQL数据库安装	5

2.2、	Sphinx4.2软件安装	10

2.3、	Sphinx软件数据库设置	15

第三章	系统登录与退出	19

3.1、	运行软件	19

3.2、	系统操作界面	19

3.3、	系统退出	22

第四章	系统管理	23

4.1、	操作员管理	23

4.2、	更改密码	34

4.3、	组织机构	34

4.4、	安装地点管理	37

4.5、	连接数据库	37

4.6、	字典管理	38

4.7、	系统管理	40

第五章	系统设置	43

5.1、	硬件设置	43

5.2、	卡与人员信息设置	61

5.3、	事件提示	67

5.4、	电子地图	68

5.5、	通信	68

第六章	实时监控	74

6.1、	控制器管理器	74

6.2、	实时事件	75

6.3、	人员照片监视	77

6.4、	客户端应用情况	78

第七章	监控报告	79

7.1、	刷卡事件	79

7.2、	定制条件查询	81

7.3、	设备事件	82

7.4、	系统操作日志	82

第八章	系统维护	84

8.1、	删除记录	84

8.2、	自动删除设置	84

8.3、	备份数据库	85

8.4、	自动备份数据库设置	86

第九章	系统实用工具	87

9.1、	事件定时倒出工具	87

9.2、	Excel导入工具	92

9.3、	语言编辑工具	94

第十章	通用系统报表处理操作	98

10.1、	显视字段	98

10.2、	筛选数据	99

10.3、	记录定位	101

10.4、	页面设置	101

10.5、	打印	102

10.6、	输出文件	103

第十一章	窗口	105

第十二章	帮助	107

12.1、	帮助（S）	107

12.2、	Home Page（H）	107

12.3、	在线升级(X)	107

12.4、	注册信息(Y)	107

12.3、	重新注册（Z）	107

12.4、	关于	108

第十三章 应用列举	109

14.1	二道门与多道门	109

14.2 首卡开门	110

14.3 区域防跟随	111

14.4 密码开门	113

14.5  Sphinx4.2视频监控应用	117

# 系统功能特性

Sphinx4.2门禁管理系统软件是基于Windows98/NT上运行的多用户多任务系统。该操作管理软件和AC5XXT/TC3XY系列硬件配合，数据库采用MS SQL Server系统和MS Access系统，可由用户自行选择，支持TCP/IP协议，实现局域网和互联网之间的数据服务，全面实现网络应用。开放型的数据库提供ODBC访问接口，方便其它厂商的设备集成。

Sphinx4.2软件是基于Windows/NT操作系统上的32位应用系统，可以在任何一台PC机上进行全功能操作。友好的界面，极其方便灵活的操作将使您用来得心应手。

完善的使用授权许可管理，完全保障了用户合法的使用权力。分类操作权限，给用户对系统进行层次管理，提供更安全可靠的方法。对系统重要的数据进行加密存贮，保证重要的数据文件的高度安全性。

Sphinx4.2集成了门禁、楼层管理、简单考勤和简易停车场四大功能模块，同时有电子地图实时监控功能，与硬件之间的通信采用实时通信方式，可以随时监控到各门点的状态变化，人员进出。

本系统支持点的联动，软件联动和事件驱动，可以很方便实现AB门等功能，用户应用得当，使用联动功能还可以实现很多在别的系统上难于实现在的功能。

权限管理

本系统分两类的权限管理，一、使用本系统软件的操作员权限管理；二、人员门禁通行类权限；

操作员权限可以分组设置权限，有各菜单的使用权限，可以很灵活的设置各种组合权限方便大型企业的综合管理。

人员门禁权限，可以设置部门的权限，同时还可以设置单个人员的权限，方便的同时也很灵活。

时间管理

本系统的时间分为平常时间、特殊时间和临时时间三类，可以很灵活的组合出各种不一样的时间组，门的状态时间组可以设置成15区，每个区又可以设置成7个时间段，用户的授权时间也可分为15区，每个区也可以分7个时间段，如此之多的时间组合，可以设置出各种权限组。

楼层管理

可以管理人员在楼层进出中的各种权限。操作简单。

考勤管理

本系统带强大的考勤管理功能,可以周,以月,以年为排班周期.并可以跟据打卡情况自动套班,无固定班次时经常使用.可以智能的处理处种日常事物,如请假,出差等.

访客功能

访客功能对外来人员进行登记,包括身份证,人员姓名等资料,接上视频射像头还可以对访客进行拍照.同时还可以给访客发放临时卡.

语言管理

系统自带15种语言,英文、简体中文、繁体中文、西班牙语等。除了系统自带的语言外，用户还可以自己增加新的语言，系统自带很强的语言编辑工具,方便用户使用。

流程控制

通过流程控制可以和其它设备进联动，可以进行控制器之间的联动。联动报警，消防等设备。

简易停车场

在Sphinx4.2中支持简易的停车场功能，设置简单功能实用。

软件更新

Sphinx4.2所有的更新都会在根据客户需求及自身实现，尽量的来满足用户使用。

# 软件安装设置

开始安装Sphinx4.2软件之前，请确认计算机满足以下最小系统要求：

- PIII 1G以上的处理器；

- 128MB以上内存；

- 1024*768或更高分辨率的监视器；

- 24倍速CD.ROM驱动器；

- 1GB以上的可用硬盘空间；

- 有空余的并行口（打印机接口，用于接加密沟），串行通讯端口；

- 键盘和鼠标；

- Microsoft Windows98.2、Windows Me、Windows2000/XP或Windows NT操作系统。

## SQL数据库安装

本软件数据库采用SQL Server系统和Access系统，可由用户自行选择。当用户选择使用SQL数据库时，必须安装Microsoft SQL软件，下面以Microsoft SQL Server 2000 个人版为例，介绍一下其安装流程。

一：点击安装程序AUTORUN.EXE。进入安装界面。选择安装 “SQL Server 2000组件（C）”按钮

图2.1

二：选择“安装数据库服务器”

图2.2

三：单击“下一步”。

图2.3

四：选择“本地计算机”后，单击“下一步”。

图2.4

五：在安装选项中选择“创建新的SQL Server 2000实例,或安装客户端工具（C）”

图2.5

六：输入系统要求输入的选项。

图2.6

七：单击“是（Y）”的按钮。

图2.7

八：选择“服务器和客户端工具(S)”，单击“下一步”。

图2.8

九：按照提示输入实例名，单击“下一步”

图2.9

十：选择好安装类型后，再确定程序文件安装路径和数据文件保存的路径后单击“下一步”。建议：出于数据安全的考虑，数据库文件存放在Windows操作系统以外的其它盘里。

图2.10

十一：选择：使用本地系统帐户(L)，单击“下一步”。

图2.11

十二：选择“混合模式（Windows身份验证和SQL Server身份验证）”，根据安全级别的需要选择是否需要设置密码，一般要设置密码，以防止他人非法进入系统，注意：一定要选择“混合模式（Windows身份验证和SQL Server身份验证）”。

图2.12

十三：单击“下一步”确定安装SQL Server 2000。

图2.13

十四：单击“完成”结束安装。

十五：动行SQL Server。打开：开始/程序/Microsoft SQL Server/服务管理器。在任务栏出现图标：。

图2.14

## Sphinx4.2软件安装

### Sphinx4.2服务器安装

Sphinx4.2服务器软件的安装步骤：

- 启动计算机并进入Windows(98 / ME / NT / 2000 /XP/Win7)；

- 将Sphinx系统安装盘插入CD.ROM驱动器；

3．双击安装文件夹进入安装文件夹目录；

4. 双击Sphinx4.2安装执行文件进入安装系统，如图2.15，单击按钮。

图2.15

5、选择 我同意，单击按钮，如图2.16所示。

图2.16

6、在图2.17中填入名字和公司，单击按钮，出现图2.18，再单击按钮。

图2.17

图2.18

7、在下图2.19中Serial Number:处输入序列号，软件所有的注册信息都存放在光盘中的SN.txt文件中，单击按钮。

图2.19

8、在图2.19-1中选择安装软件的服务器端（Server）还是客户端（Client）。在安装数据库的服务电脑上选择安装Server服务端软件，在各个管理客户端选择安装Client客户端软件。整个系统只有一个数据库服务器，其它所有客户端是连接这个服务器数据库的。

图2.19-1

9、图2.19-1中选择Server服务器端软件安装，出现如图2.19-2的界面。全选安装，选择好安装目录后单击按钮

图2.19-2

10、在图2.20中选择软件的安装目录，如这里选择d:\Program Files\LiDaShiYe\Sphinx INT 4.2目录下，（注：为了数据的安全与软件维护方便，建议不要把本软件安装在系统盘下）,选择好安装目录后单击按钮。

图2.20

11、在图2.21中输入在开始/程序下面显视的名称，这里填入Sphinx INT 4.2，单击按钮。

图2.21

12、在图2.22中显视上面我选择的信息，用户确认无误后单击按钮，出现图2.23所示，开始复制文件到安装目录下。安装完成后如图2.24所示，点击确定。这样软件安装完成，加密狗程序在安装中完成，不需要单独安装，如没成功可在软件的安装目录下单独安装也可。

图2.22

图2.23

图2.24

Sphinx客户端安装

Sphinx INT 4.2系统的客户端软件是通过分配给操作员权限来实现的，服务器和客户端的区别在于，服务器端安装了数据库，而客户端的数据库是连接到服务器上的，所以在客户端上就不必要再安装数据库了。加密狗也是服务器上插入，其它客户端不需要加密狗了。

Sphinx4.2客户端安装和服务器的安装基本上相同，到2.2.1节的第8步中，在图2.19-1中提“Client”时，出现如图2.25所示，在此输入服务器的IP地址或计算机名。确定后点，下边的步骤如上面安装过程的9~12步骤结束。

图2.25

## Sphinx软件数据库设置

如果是首次运行软件，系统将弹出数据提示界面，如图2.26。

图2.26

单击按钮后，进入数据库连接设置窗口，本系统提供两种数据库系统：MS Access和MS SQL，用户可选择任意一种。建议：多台电脑同时使用本系统时，使用MS SQL数据库，单机使用本系统时任选一种。

图2.27

### Access数据库创建方法

在此不介绍MS Accesss数据库的创建。此为软件自带简易数据库。

### SQL数据库的创建方法

如果选择的是SQL数据库，在图2.27中选择SQL数据库后按下一步，将出现如图2.28所示。

图2.28

如上图，选择服务器名称，也就是指装有SQL数据库电脑主机的名称，然后根据您对您所选择的SQL服务器的访问权限，来设置登陆服务器的信息。如果您的SQL有密码，请输入相应的用户名称和密码；如果没有密码，可保持缺省设置。

由于是首次运行软件，单击“测试连接”按钮，如果以上设置正确，系统将提示“测试连接成功”。

### 客户端连接SQL数据库

在客户端首次运行软件，出现如图2.26所示数据库连接错误指示，选择出现如下图，在这里填写以下几项：

图2.29

- 选择或输入服务器名称,当列表中没有服务器名称时，多单击几次旁边的按钮，获得服务器名称列表。

- 选中指定的用户名称和密码单选框,并在下面输入登录数据库服务器的用户名和密码。如果安装SQL server时未修改用户名和密码，默认值为用户sa\密码为空。

- 单击下面的按钮，来测试我们上面输入选择的服务器和用户密码。如果连接不成功，提示连接错误，那就要回到①②重新设置，如果连接成功出现图2.30所示。

图2.30

- 测试连接成功后，选中“在服务器上选择数据库”单选框，并单击选择数据库名，数据库名默认为Sphinx。

- 选择按钮，进入登陆界面。

注：在客户端连接的服务器上的数据库。

# 系统登录与退出

## 运行软件

双击桌面上的快捷方式，或单击 开始/程序/ Sphinx INT4.2/ Sphinx 4.2 Integration System（门禁系统管理）,第一次运行时出现图3.1所示，选择默认语言对话框，选择好语言后。进入图所示的登陆对话框，第二次开始就不再显示语言选择对话框，不过可以通过菜单上的语言选项选择语言。

图3.1

图3.2

在图3.2中选择操作员，输入密码，（系统默认操作员Administrator,密码system）选择进了系统主界面。如图3.3所示.

## 系统操作界面

图3.3

界面主要有菜单栏和工具栏快捷图标组成。菜单栏中的各个功能项目包括所有的系统各种操作，常用操作在工具栏上点击的快捷功能图标即可。：

以下为各菜单栏信息，在接下来的内容中将对系统菜单作详细操作说明和功能介绍。

系统菜单栏

图3.4             图3.5              图3.6             图3.7             图3.7

图3.8              图3.9               图3.10                     图3.11

图3.12                      图3.13                   图3.14

图3.15             图3.16

系统工具栏

组织机构     人员门禁权限     流程控制        监控平台      地图合适宽度       关闭

门属性       人员信息       特殊时间组       实时事件    地图实际大小

控制器         门禁权限组     人员楼层权限     多地图监控  定制条件查询            地图缩放

指纹读头 成    访客信息       事件提示设置                  地图合适高度

图3.17

注：将光标停于工具栏相应的图标上几秒之后，系统自动弹出相应的文字提示框。

## 系统退出

单击Sphinx4.2标题栏关闭图标按钮或单击工具栏关闭图标（或按快捷键ALT+F4）进入图3.18关闭程序对话框。

图3.18

在【你希望做什么？】下选项框中单击下拉按钮选择【退出】，再单击【确定】按钮即可退出Sphinx4.2。

# 系统管理

## 操作员管理

在系统主界面中，单击菜单栏上的管理菜单下面的操作员管理，

图4.1

用户管理菜单栏

图4.2              图4.3             图4.4           图4.5

用户管理工具栏

刷新

删除操作员/组          退出

新建操作员/组          保存设置

编辑操作员/组

图4.6

在图4.2中选择用户管理时，工具栏上的新建按钮，变为新建操作员,当在图4.2中选择用户组管理时，变为创建用户组按钮。删除和编辑按钮也同样。

Sphinx4.2中可以有多个操作员，并且可以分别为他们分配权限，当我们不止一台电脑安装Sphinx4.2门禁系统时，可创建多个用户，并分别给予相应的权限，这样就可以很方便的管理整个系统。

### 新增与删除操作员

新增操作员

- 在图4.1【用户管理】窗口单击【文件】菜单栏，弹出图4.2所示菜单选项，在图4.2中选中用户管理，这时在他前面会有一个钩 。

- 单击工具栏上的新增操作员图标 按钮，出现图4.7所示。

图4.7

在图4.7中输入用户名和密码，全名和描述。单击按钮，如图4.7中所示，就创建了一个lida操作员了。当在账号已停用复选框里打上钩时，我们创建的用户将不能使用，如果启用用户可以在用户属性中把这里的钩去掉，就可以了。

删除操作员

- 在图4.1中选择要删除的操作员，如我们要删除lida 这个人操作员，我们在图4.1中的左边的用户树中选中lida。

- 选中了要删除的用户后单击工具栏上的按钮，出现图4.8所示。

图4.8

在图4.8中有两种选择，1是注销用户，注销用户的时候只在后台数据库里面用一标记，但操作员的所有记录都还存在，禁止该用户登录或再创建相同操作员。2是删除用户,删除用户时，删除操作员的同时也删除后台数据库中的所有关于此操作员的记录。

- 在这里我们假如要完全删除lida这个操作员，我们在图4.8中选中“删除用户”单选框。然后单击按钮。这样就完全删除了lida 这个操作员。

提示：若禁止某一用户再登录系统但保留该用户之前操作的数据记录时，在删除该操作员时请选择【注销用户】选项。

### 新增与删除操作员组

当使用系统的人比较多时，我们就必需创建大量的操作员，而且要为每一个操作员分配权限，这样对于管理者来说会大大加大工作量。为此我们在这里加入了组管理。这样可以把有相同权限的操作放到一组中，然后统一给他们授权。下面我们来介绍操作员组的使用。

新增操作员组

- 在图4.2中选择【用户组管理】，或者选中图4.1中左边的树结构中的【用户组】。

- 单击工具栏上的按钮，出现图4.9所示的新建组界面。

图4.9

- 在图4.9中填入组名和描述。

- 我们可以在这里把系统已有的用户增加到组里来，单击图4.9中的按钮，出现图4.10所示界面,在这里列出了所有操作员，我们把要加入此组的操作员前面的复选框打上钩，然后单击按钮。回到新建组面界面。如图4.11，在这里我们把lida操作员加入到了生产部门禁系统组里了。

图4.10

图4.11

- 添加完成员后我们可以为组设置权限了，在这里可以设置非常详细的权限，我们将在后面的组权限小节做详细的说明。

- 增加完成员和设置完组权限后，单击按钮，这样就添加完了一个生产部门禁系统组了。

### 编辑组权限

在组的权限中，我们可以为每个组分配系统菜单的使用权限，如我们对用户管理的使用权限。下面我们以为guest分配使用“管理/操作员管理和管理刷卡事件”权限为例，来详细的讲解组的权限。

- 在图4.1用户管理界面中，选中guest用户组，单击工具栏上的按钮，出现图4.12所示界面。

图4.12

- 在4.12中选择组权限面版，出现图4.13所示。

图4.13

- 在图4.13中单击前面的按钮展开树型结构，在用户管理、刷卡事件等前面的复选框内打钩，详细如图4.13中的选择所示。Guest组就能够使用操作员管理和门禁管理下面勾选权限功能了。

注：单击“+”按钮展开下级权限清单;单击“-”按钮则折叠下级权限清单，单击“+”、“-”按钮只是改变当前显示状态，并不改变相应权限。单击空白方框则勾选权限;单击有前面有“+”号按钮的空白方框，则下级权限也被同时勾选;单击绿色勾号显示的方框，则取消相应权限;同样单击有前面有“+”号按钮的带绿勾显示的方框则连同下级权限同时取消。

### 编辑操作员权限

在Sphinx4.2系统中，我们可以按组为每个操作员分配权限，同时也可以给单个的操作员分配非常详细的操作权限和对应菜单的使用权限，下面我们对编辑操作员权限做具体介绍：

#### 常规设置

- 在图4.1中的用户里选择某个用户，再单击工具栏用户属性图标按钮，在这里我们以lida用户为例，出现图4.14所示用户属性窗口。

图4.14

- 在这里可以改变用户全名和描述，选择“账号已停用”复选框，可以停用用户。

- 单击或按钮，就可以让这里的设置生效。

#### 隶属于组

- 在图4.14中的用户属性界面中，选择“隶属于”面版，出现图4.15所示。

在这里列出了用户所在的组，组有相应的权限，当用户同时隶属于两个以上的组时，用户就同时拥有这些组的权限，如：administrators有菜单中的管理（M）下的用户管理（U）菜单的使用权限，guest有菜单中的监控报告下的刷卡事件菜单的使用权限，lida同时隶属于这两个组，那么lida就有了管理/用户管理和监控报告/刷卡事件这两个权限,也就是说这里的权限是叠加的。

图4.15

- 在图4.15中单击按钮，出现图4.16所示界面。

在这里列出了所有用户组，如果想把用户添加到某个组，只要在列表中的组前面的复选框里打上钩。如lida要加入到administrators和guest组里，只要在他的前面复选框里打上钩，如图4.16所示。

图4.16

- 在②中我们选择了用户要加入的组，现在单击按钮，回到图4.17所示的界面中。

这里的列表中就有我们在步骤②中选择的用户组了。

图4.17

- 在图4.17中单击或按钮，就可以让用户加到上面选择的用户组了。

#### 部门权限

- 在图4.17所示的界面中，选择部门权限面版，出现图4.18所示。

在这里列出了所有的部门，当把用户加入到某个部门时，用户就可以看到这个部门下面的子部门信息，但是不能做修改。如果想要修改权限就必需在组权限里面设置，然后把用户加入组中。

图4.18

- 在图4.18中的部门列表中，在用户要加入的部门门的的复选框里打上钩。

- 在图4.18中单击或按钮，就可以让我们的设置生效了。

#### 门禁权限

- 在图4.18中的用户属性界面中，选择门禁权限面版，出现图4.19所示。

在这里列出了所有的控制器及他们下面的输入、输出和控制点。在前面的组权限中，我们可以设置用户有控制器所有门点的操作权限，在这里我们选择某个门点的权限，为了方便理解，我们举个列子，我们给lida在主菜单中的设置下的硬件/门的属性 所有的使用权限，这样lida就可以进入门的属性设置界面了，但是这时的lida并不能更改设置，只在查看里面的设置。我们还必需再做一步操作才能对他们进行修改。请看下面的第②步。

图4.19                                 图4.20

- 在图4.19中我们选择所有的进门lida都有修改设置权限，所有的出门lida都没有修改出门的权限。在所有进门前面的复选框里打上钩。

- 在图4.19中单击或按钮，就可以让我们的设置生效了。这样我们就完成了上列中给lida分配的权限了。

#### 门禁权限组

1、在用户属性界面中，选择“门禁权限组”面版，出现图4.20-1所示。

在这里列出了所有的门禁权限组（即此用户可以管理哪些权限组，每个权限组是管理哪些控制器的门点）

#### 图4.20-1

### 设置密码

除了在创建用户的时候我们可以给用户设置密码以外，我们还可以给用户修改密码，详细操作如下。

- 选择某个要修改密码的操作员，这里以lida为例，我们选择lida。

- 单击记录操作菜单下设置密码，或选择用户名右键，点击“设置密码”如下图4.21，弹出修改密码对话框图4.22。

图4.21                        图4.22

- 在图4.22中输入新密码和确认密码单击按钮，即可。

注：用户要修改其它操作员的密码要给该用户分配相应的权限，详细操作看前面章节讲解。

### 导出操作员和组列表

在Sphinx4.2中，我们可以把操作员或者组信息导出到TXT或者CSV文档中。

注：CSV格式的文档可以用记事本、Word、Excel、写字板等字处理软件打开编辑。

- 选择用户或者选择组。（注：这里可以导出用户信息，或者导出组信息）

- 单击具栏上的按钮，弹出图4.23所示对话框，选择保存路径和文件名。

图4.23

- 单击按钮，即可。

### 视图

视图用于调节用户列表显示状态，主要作用是查看视觉效果，不影响系统的设置和权限，与WINDOWS视图操作及意义相同。如用户比较少的情况下可选用大图标，如用户比较多的的情况下，可选小图标或列表进行显示；如需查看用户及详细的描述信息可选择详细信息，以上建议供用户参考，具体大小图标显示效果可根据用户需求或实际情况进行调节。

#### 大图标

在用户管理窗口单击【视图】/【大图标】，则窗口如图4.24显示

图4.24

#### 小图标

在用户管理窗口单击【视图】/【小图标】，则窗口如图4.25显示

图4.25

#### 列表

在用户管理窗口单击【视图】/【列表】，则窗口如图4.26显示

图4.26

#### 详细信息

在用户管理窗口单击【视图】/【详细信息】，则窗口如图4.27显示，包括显示用户/用户组名称及相关描述信息。

图4.27

## 更改密码

为防止非操作人员进入系统更改数据，本软件设有凭密码进入功能；软件安装完后的系统管理员administrators的缺省密码为“system”，所有的字母都是小写，输入密码时请注意关闭电脑键盘的“Caps lock”键。用户在使用时可任意更改自己的密码，具体方法如下：

- 单击管理菜单中的更改密码子菜单，随后出现图4.28所示对话框。

图4.28

- 在图4.28中输入旧密码，然后输入新密码、确认密码。

- 单击按钮即可(密码20位以内，无字母数字的限制), 这样就成功修改该次登陆进入软件的操作员的密码了。

## 组织机构

Sphinx4.2可以有部分的人事管理，包括部门的管理、人员的管理、考勤管理，这里我们就讲解本系统中的部门机构设置。单击主界面上的管理菜单下的组织机构，出现图4.29所示的组织机构设置界面。

图4.29

组织机构菜单

图4.30                   图4.31

组织机构工具栏

新增部门          设置部门门禁权限      最后一条信息

编辑部门               上一条信息        退出组织机构设置

删除部门                第一条信息           打印预览

调整部门顺序         下一条信息

图4.32

图4.29为组织机构操作窗口，分三部分，左侧树形结构显示企业组织结构;中间部份显示上级部门、子部门详细信息;右边是考勤排班情况。

图4.30为组织机构窗口【文件】菜单下子菜单栏，包括新增部门、子部门，编辑部门，删除部门及分配部门权限等操作。

图4.31为组织机构窗口【视图】菜单子菜单，包括字段的显示、数据刷新、数据筛选、记录定位、页面设置、打印设置等操作。

图4.32为组织机构常用操作快捷图标，即为【文件】与【视图】菜单下的常用操作功能（单击文件菜单下的新增部门与单击工具栏新增部门图标操作相同），下面对组织机构各操作功能进行详细介绍：

            - 新增组织机构

在这里我们可以建立新的部门，部门下面又可以建立新子部门，建立子部门和建立部门差不多，要建立某个部门的子部门时只要选择这个部门，然后选择建立子部门命令就可以了，下面我以建立Visitor部门和他下面的子部门lida为例来说明，如下：

- 单击文件菜单下的新增部门，或者单击工具栏上的按钮，出现图4.33所示新增部门对话框。

图4.33

- 在图4.33中填入部门名称，部门负责人和备注，其中部门负责人和备注可以不填。在这里我们在部门名称里填入Visitor，部门负责人DV，备注不填。

- 单击按钮回到图4.29中，这样就就建立了新的部门Visitor。

- 现在我们再建立Visitor的子部门lida,在图4.29中选中Visitor部门，然后单击文件菜单下的新增子部门子菜单，下面的操作就和①②中的一样，在图4.33中的部门名称里输入lida然后单击即可.效果如图4.9.

            - 删除组织机构

- 在图4.29中选择要删除的部门，在这里以keyking为例，我们选中keyking。

- 单击文件菜单下的删除或者单击工具栏上的按钮，出现图4.34所示对话框，询问是否要删除部门lida。

图4.34

- 在图4.34中选择按钮，回到图4.29界面，部门lida就被子删除了。

            - 编辑组织机构

我们可以对现有的部门进行编辑。

- 在图4.29中，选择要进行编辑的部门，这里假如我们要改变lida部门的负责人为Atm。

- 单击文件菜单下的编辑或者单击工具栏上的按钮，出现图4.35所示对话框，我们把部门负责人改为Atm。然后单击按钮即可。

图4.35

## 安装地点管理

在文件菜单中打开新地点设置,可设置你当前的系统安装的地点名称.

## 连接数据库

在管理菜单中的数据库连接（C）中，可以重新连接其它的数据库，如图4.46所示的界面。在此界面中，您可以更改系统数据库类型。详细操作与2.3节相同，请用户返回参阅。

图4.46

## 字典管理

字典的作用是用于定义人员信息中各类字段常用下拉选项内容，如有些比较常用的选项：民族、文化程度等。我们可以通过定义下拉选项内容，再单击下拉来选择，避免相同内容重复输入，如图4.47所示的文化程度。

图4.47

理解了字典的用处，下面我们就来详细讲解字典的管理，选择来看看在Sphinx4.2中的字典管理面界。单击【管理】菜单下的【字典管理】子菜单中打开图4.48所示的字典管理界面。

图4.48

在Sphinx4.2中分两类字典，第一类是系统内置的不能改变的系统字典，但可以在系统字典中添加项目，第二类是由用户自己定义字段的自定义字典，本系统提供5种有带选项的字典和5种不带选项字段。

### 系统字典管理

单击管理菜单下的字典管理子菜单，出现图4.49所示系统字典管理界面。

#### 新增字段

- 在图4.48中选择要加入选项的字典，这里以职务为例，选中职务字段，单击工具栏上的新增项目图标按钮，在右边的选项列表中就会弹出一行空白栏，如图4.49序号5项目栏，双击项目名称空白处输入内容即可。

图4.49

- 在快速输入码里输入快速码，如主任我们输入ZR，作用是：当选项很多时在选择的时候很难找到，我们只要在列表中输入快速码ZR就可以找到相应的选项。如图4.50所示。我们输入hz就会显视汉族、回族等。

图4.50

- 输入完信息后单击工具栏上的保存按钮，使之生效。

#### 删除字段

要删除字典中的一个选项只要选中字典里的一个选项，然后单击工具栏上的按钮弹出图4.46。单击按钮即可。

图4.51

#### 编辑字典

要修改已有的字典选项，只要双击那个选项然后重输入即可（或单击词典选项再单击工具栏编辑图标按钮，最后输入更改后的内容），输入完信息后单击工具栏上的保存按钮，使之生效。

#### 保存退出

在字典管理中新增、删除、编辑选项都要选择工具栏上的按钮，使设置生效。

## 系统管理

在管理中选择系统管理，如图4.56所示。在图要有两个选项，

人员编码重复检查：在新建人员资料中，可以检查到重复的编码。

身份证重复检查：在新建人员资料中，可以检查重复的身份证号码。

图4.56

在上图中选择显示/提示范围选项，如图4.57所示。可以选择实时事件记录显示范围、事件提示范围和控制器管理器显示范围。每种选择又可以选择三种范围：显本机控制器的，显示当前操作员有权限的控制器，显示所有控制器。

图4.57

图4.58

屏幕保护：对门禁软件设置的保护程序，当用户在指定的时间内离开电脑（未发生鼠标，键盘等操作）时，门禁软件自动锁定

设置用户刷卡时照片浏览的窗口显示时长与信息文字大小。

设置控制器点状态，需输入用户名及密码。

退出程序,需输入用户名及密码。

登陆窗口使用下拉列表框显示用户名,否则使用文本框。

部门、安装地点目录树按名称排序。

# 系统设置

## 硬件设置

### 控制器设置

在主界面上选择设置菜单下的硬件子菜单下的控制器，出现图5.1所示。在这里可以设置控制器的一些参数，可以新增、删除控制器，还可以通过软件自动搜索控制器。

（注：非本机通信线路的控制器属性不能操作）。

图5.1

#### 新增控制器

在图5.1界面中，单击按钮，将出现图5.2所示新增控制器提示对话框，输入相应的控制器物理地址、控制器型号、控制器名称。控制器物理地址由门禁控器上的拔码开关设置（请参考相关硬件设置），控制器的型号请参考相应的硬件说明书。

联结方式：本系统提供两种联结方式，串口（COM）联结方式和TCP/IP联结方式。一个控制器不能同时使用两种联结方式。如选择串口（COM）联结时，请选择与主机相联的COM口。选择TCP/IP时请输入相应的IP地址和端口号，默认为IP：192.168.1.66    端口号：8000。单击就可在图5.1中看到新增的控制器，如果控制器打开且与主机联上，则在线状态字段中的复选框将自动打上钩。

图5.2

注：若是用户暂时不能识别控制器地址或控制器型号，可采用搜索控制器方式新增控制器。

#### 删除控制器

在图5.1界面中，用光标选中某一需要删除的控制器，单击按钮弹出图5.3所示对话框，选择按钮，该控制器将被删除。

图5.3

#### 编辑控制器

在图5.1界面中，用光标选中某一需要编辑的控制器，单击按钮，将出现图5.2所示对话框，详细操作可参照新增控制器操作步骤。

本机刷新状态

单击按钮可显示最新的控制器在线情况。

#### 搜索控制器

本系统不但可以手动添加控制器，还可以自动搜索与主机相联的控制器或者同一局域网内的控制器。

单击图5.1中的按扭，出现如图5.4所示界面。因为本系统提供两种联结方式，所以相应的搜索也分为串口（COM）和TCP/IP两种搜索方式。

图5.4

##### 搜索RS232/485串口控制器

在图5.4中设置好通信端口（如COM1），然后单击按钮，系统会开始搜索COM1连接的通信线路（单击【搜索】按钮后，系统自动将【搜索】按钮更换成【停止】按钮）。

搜索到控制器后，单击，然后单击在搜索到的控制器地址栏的空白方框，选择搜索到的控制器后，再单击，就把该控制器加入了整个系统。

备注：如果搜索到控制器之后，不单击【停止】按钮，则系统会继续进行搜索控制器。

##### 搜索TCP/IP网络控制器

使用TCP/IP做通信端口时，保证TCP/IP通信线路已经连接好的情况下，在图5.4中选择TCP/IP端口，然后单击其后面的搜索器按钮，进入TCP/IP设置界面如图5.7。

在进行网络参数设置前，请保证控制器板上的TCP/IP 模块处于可设置状态，详细说明请参考相应的硬件资料。

图5.7

每次进入TCP/IP设置时，都会自动搜索同网段中的NT控制器或者网络连接器（C2100），我们也可以手动进行搜索，在图5.7中单击按钮，出现图5.8所示，开始搜索控制器。(有的时候搜一次有些控制器没有搜到时，建议多搜索几次)

图5.8

当搜索到所有的控制器时我们要对他进行设置，跟椐现有的网络环境进分配IP地址，在图5.8中一个IP地址，单击左边的按钮，出现图5.9所示的对话框。

图5.9

Mac地址：  指控制器的机器物理地址，是不可改变、并为全球唯一的TCP标示。

名称：      控制器的网络标识，用户自定义。

IP地址：    NT控制器的IP，网络中的唯一标示，不可重复。

端口：       在该栏中输入网络监听端口，TCP/IP模块在此TCP端口上监听数据服务器的连接请求。一般采用的端口为：8000，如该端口已被占用，请选择其它空余端口。注意：该端口不能为80（80端口为http缺省端口）。

服务器IP：  在此项中输入管理电脑/数据服务器（和该控制器通讯的管理电脑的IP）的IP地址。

服务器端口：在此项中输入数据服务器的监听端口，数据服务器在这个TCP端口上等待TCP/IP模块的连接请求。一般采用的端口为：8000.

自动配置：  如果你不知道怎么配置，也可点击按钮完成自动配置；自动配置只适合于本机作为管理和通讯的电脑，如果你的控制器不是由本机负责通讯，请勿使用自动配置。

图5.7中的把控制器的IP地址恢复到默认值（IP：192.168.1.66 掩码255.255.255.0 网关192.168.1.1）

搜索完TCP/IP摸块后退出图5.7所示界面，回到图5.4所示界面，但在TCP/IP下面出现了我们刚才搜索到的IP地址，如图5.10所示。(有的时候搜索完IP地后在这里不出现IP地址，请按几次下面的按钮)

图5.10

然后在要搜索控制器的IP地址前面的复选框里打上钩，单击下面的按钮，开如搜索IP地址对应的控制器，如图5.11所示。

图5.11

搜索到控制器后在他前面的复选框里打上钩，然后单击按钮，并退出图5.11界面，回到图5.12所示界面。

图5.12

#### 下载控制器参数

  - 下载当前控制器参数

选定一个控制器，然后单击按钮可将选定控制器的最新参数下载到本地电脑。

  - 下载本机所有控制器参数

单击按钮可将本机通信线路上所有控制器的最新参数下载到本地电脑。

### 门的属性设置

在主界面上选择设置菜单下的硬件子菜单下的门的属性，出现图5.13所示。

图5.13

在这里我们可以设置门的一些参数包括门的参数、门的状态时间组、门的用户权限组、用户授权和视频关联等。

#### 门的参数设置

##### 门的参数设置

图5.14

门的名称：门的标识，便于理解、记忆即可，例如：大门、仓库门等。

门类型：单向读卡和双向读卡（双向是指进门和出门都安装读感器，并要刷卡才能把门打开）

门磁：常开和常闭（必须根据实际选用的门磁选择）

出门按钮：常开和常闭（必须根据实际选用的出门按钮选择）

门锁连续和触发（必须根据实际选用的电锁选择，连续供电才能锁住门的电锁，即要开锁就要断电；触发则刚好相反）

门锁动作时间：继电器的动作时间，通常设为5秒（例如连续供电的电锁动作时则会断电5秒钟）

门开超时报警：当门正常开启后，门磁开始动作，如超过设定时间不关门，则系统会产生报警信号，超时报警时间通常设为30秒。

读卡方式：单卡确认和多卡确认（单卡开门是指用户凭自己的一张有效卡即可开门，而多卡则需要多个用户一起在规定时间内读卡才能开门）

多卡数量：是指要多张卡一起确认时才能开门的卡总数（例如选择3，则我们可以在授权开该门的用户中任意组合3张卡即可开门，并且刷卡间隔不能超过5秒，最多可以设置8卡开门）。若为单卡开门则该设置无效。

首卡常开：是指在规定时间内，第一张（只要有权开该门的用户即可）有效卡刷卡开门后，该门保持常开状态（不锁），直到规定时间后回到正常状态，可选择首卡常开有效还是无效；

首卡常开保持时间：是指在规定时间内，第一张（只要有权开该门的用户即可）有效卡刷卡开门后，该门保持常开状态（不锁）的时间。此功能必须在首卡开门有效时方能使用。

读卡密码开关：有效则需刷卡后输入密码；无效则只需刷卡；此功能和门的状态时间的任意一个有效时，都需刷卡后输入密码才能开门。

安全密码开关：跟胁迫密码关联。有效时胁迫密码打开门的同时向控制中心报警。

胁迫密码：   意思是指当持卡者被人劫持时，为保证持卡者的生命安全，持卡者输入胁迫码后门能打开，但同时向控制中心报警，控制中心接到报警信号后就能采取相应的应急措施，胁迫码必须设为4位数。

超级密码：   指超级用户只需输入8位超级密码而不需要刷卡就能开门，超级用户可在门的任何状态下开门，例如超级密码是“12345678”， 那么超级密码持有者只需先按“*”键，再输入“12345678”，最后按“#”键，即可不需要刷卡就能进门。注意：每个门只有一个超级密码。

##### 读卡器参数设置

图5．15

读卡器类型：建议选自动检测；

指示灯：是指读卡器指示灯的物理接法，可选为阴极或阳极；

读卡间隔：读感器连续识别两卡的间隔时间，一般设为0秒；

最大按键间隔：在带键盘的读卡器上，第一次按键和下一次按键的时间间隔。

建议：读卡间隔选项按需要更改，读卡器和指示灯取系统默认值。

##### 区域APB参数设置

图5.16

当将区域APB设为有效，则指定用户必须从规定的门进入规定的区域。可设置进入区域和退出区域，则必须从指定区域进入，然后从另一个指定区域出来。例如现在用户在0区，要进入1区，那么就是退出0区，进入1区，只有正确的区域变化，门才会打开，如果出现错误的区域，门将保持关闭。单击弹出图5.17，选择一个区域或者双击一个区域，可对该区域进行修改名称如图5.18。

图5.17

图5.18

##### 参数的复制和粘贴

在图5.13界面中，可通过和或对门的参数进行复制和粘贴。通过光标选中某一已设置好参数的门点，然后单击，再通过光标选中需要编辑参数的另一门，单击，则复制的门参数已被粘贴到相应门点上。设置完后单击右上角关闭按钮回到系统主菜单界面。单击时把门的所有属性都粘贴给另一个门，包括后面的门的状态时间组、门的用户授权时间组和授权用户名单。

#### 门的状态时间组

在图5.13中单击门的状态时间组将出现如图5.19所示的界面,这里可以设置门在相应的时间段内的状态。

图5.19

在图5.19中，选中某条线路上的某扇门在右边出现该门的时间组，单击按钮或双击该项，将会弹出如图5.20所示的对话框，在状态开始时间项中输入或选择门状态发生作用的开始时间；在进入状态项中单击下拉按钮，将出现图5.21所示下拉菜单，在此菜单栏中选择门处于何种状态。

图5.20                               图5.21

安全状态：是指系统处于正常等待读卡状态；

休眠状态:是用于系统不读卡（即休息）时所处状态；

锁常开状态:门一只打开，直到用户手动打开、关闭或者进入下一时间状态；

锁常关状态：门关闭，此时刷卡、按出门按钮、密码等都不开门（除超级密码以外）；

卡+密码状态:是用于使用“卡加密码”开门功能时所处状态；

APB状态:是用于使用“防跟随检测”功能时所处状态。

有效日期:复选框中选择门处于该状态的有效日期（星期日-星期一、或特殊时间S1-S7、或临时时间T1-T2）。单击按钮即可。

其中星期日到星期六为永久时间组，可设置以后每一天门的状态，时间段门的属性。S1到S7为特殊时间组，设置日期参照前面时间组的设置，然后可自定义门的属性，包括状态开始时间、结束时间及进入状态的设置。T1和T2为两个临时时间组，然后设置门的属性同上。例如我们设置全天都可以刷卡开门则单击第一行即弹出如图5.20对话框，把从星期天到星期六都打钩，在状态打开时间设成0时0分，进入状态为安全即可。

在这里也可以把门的时间组属性复制给其它的门，详细操作与前面门的参数相同。

设置有效日期时间组的一些规则：

      - X天属于星期时间，那就不能再属于特殊时间（S1-S7）。当同时设置了星期和特殊时间时，特殊时间自动覆盖星期时间。

      - X天属于临时时间(T1-T2)时，那么他要么属于星期时间，要么属于特殊时间(S1-S7),但不能同时属两者，当同时属于临时时间（T1-T2）和星期时间时，临时时间覆盖星期时间。当同时属于临时时间（T1-T2）和特殊时间（S1-S7）时，临时时间和特殊时间进行叠加后覆盖星期时间.

门状态时间组的复制和粘贴

在图5.19界面中，可通过按钮和按钮对门的状态时间组参数进行复制和粘贴。通过光标选中某一已设置好参数的门点，然后单击按钮，再通过光标选中需要编辑参数的另一门，单击按钮，则复制的门参数已被粘贴到相应门点上。要使所有门状态时间组的属性相同，则单击左下角。

#### 门的用户授权时间组

在图5.19中单击门的用户授权时间组将弹出如图5.22所示的界面。选择时间组（呈反蓝显示）单击按钮或双击该项，将会弹出如图5.23所示的对话框。

图5.22

授权开始时间：项中输入或选择门状态发生作用的开始时间；

授权终止时间：项中输入或选择门状态发生作用的终止时间；

有效的日期时间组：复选框中选择门处于该状态的有效日期（星期日--星期一、或特殊时间S1-S7、或临时时间T1-T2）。

时间组名称可以更改，例如：白班、晚班、行政班等。

图5.23

当设置了临时时间组T1-T2和特殊时间组S1--S7以后，如果在门禁用户时间或门状态时间里没有选择了这些时间组，那么该组门禁用户时间将等于（星期Weekday -  特殊时间组SpecialDate）；如果选择了T1-T2和S1-S7则等于（星期Weekday + 临时时间TempDate + 特殊时间组SpecialDate）。

在这里也可以把门的用户授权时间组复制给其它的门，详细操作与前面门的参数相同。

#### 授权用户名单

在图5.22中，单击授权用户名单将出现如图5.24所示的界面。

图5.24

在该对话框中可以设置每个人员的门禁权限，与在人员门禁权限表中设置是一样的，只要在用户授权时间组选择一个时间组，人员即可在该权限门禁点进行正常读卡。复选框打钩，则只显示对此门有权限的用户。单击可对表中的人员进行查找，同时还可以把设置好的门的人员授权复制给其它门，详细操作与前面相同。

事件驱动输出动作

视频关联输出设置

### 控制点状态

在Sphinx4.2可以手动控制每一个控制点的状态，在软件中手动打开门点等。

选择设置/硬件下面的控制点状态选项后出现图5.31所示界面。

图5.31

在此对话框中，能手控指定的门，使指定的门自动打开或关闭，并且可以控制非本机通信线路上控制器点的状态。

为了便于记忆，可以把各点名称修改为便于理解记忆的名称，单击弹出图5.32所对话框，输入新的名称，单击按扭即可。

图5.32

- 手动打开与关闭

选择控制器栏中需要进行手动控制的控制器（确保控制器与电脑正常连接），然后再选中指定控制器中的点中的某一个门，右键单击该选项，该项为门点时（如门1）出现如图5.33所示，为开关设备时（如门锁）出现如图5.34所示，为读卡设备时出现如图5.35所示。其中各状态前面门的状态时间组章节。

图5.33               图5.34                 图5.35

- 恢复自动模式

当某点经过手动控制以后，必须回到自动模式，该点才能重新接受系统的内部参数控制，刷卡才会有效。在图5.33或图5.34界面中，单击恢复自动模式（Y），该点即恢复为自动模式。

在图5.31界面中，选择控制器栏中需要恢复自动模式的控制器，然后单击按钮，该控制器所有点即恢复为自动模式。

### 硬盘录像机属性

目前很多企业事业单位都需要进行现代化管理安全防范。对于这些企业事业单位最佳的监控管理，就是采用网络图像监控并能多级联网。我们提供的单元系统可以随时升级为多级联网的大系统，可以实现同时管理多个分公司的远程监控系统。网络视频监控系统结合嵌入式硬盘录像机和门禁系统，在网络视频监控系统中，视频数据的采集、编码、解码、存储等环节都以数字形式实现。而视频流的传输则通过网络平台进行。整个系统的管理和配置等功能由视频监控管理平台软件实现。网络视频监控系统支持多人同时监控、跨区域分级监控，可以实现多达上百个监控点的超大规模监控系统。可有效的加强对企业事业单人员的管理，直观及时的反映重要地点的现场情况，增强安全保障措施。

运行原理：

每一个摄像机都需要通过单独的视频先与硬盘录像机连接起来才能看图像和录像，然后通过硬盘录像机的网络功能与门禁系统无缝对接，只要有网络的地方，就可以看到图像了。

摄像机的安装说明：

摄像机必须要的配件有：安装固定的支架、需要接视频线、需要接电源线、12V直流电源。

5.1.6.1  硬盘录像机属性

    - 添加硬盘录像机

单击sphinx4..0软件【设置】/【硬件】/【硬盘录像机属性】菜单，弹出如下图所示操作界面（图1）：

图1

【搜索】方式添加硬盘录像机

单击【搜索】按钮，针对本地网络连接的硬盘录像机（图2）

图2

【新增】方式添加硬盘录像机

若是外网，可直接单击【新增】按钮添加。

图3

- 删除硬盘录相机

在控制板列表中选中待删除的控制板，再单击“删除”按钮，弹出如下对话框：

单击“确定”确认删创造操作，单击“取消”撤消删除操作，保持原控制板列表数据不变。

5.1.6.2 硬盘录象机列表通道

选择在地图上需要的录象通道上画钩,然后单击“刷新”再单击“关闭.

5.1.6.3 门禁/闯防事件视频关联

图4

单击“新增”,设门禁事件视频关联(图4)

## 卡与人员信息设置

### 门禁权限组

设置\卡\门禁权限组，如图5.36所示:左侧为增加权限组名称，中间选择门禁门点，右侧选择授权时间。

图5.36

### 人员信息

单击设置/卡菜单下的人员资料（U），弹出如图5.45所示的人员资料表界面，在该界面中列出了所有的用户资料。从用户列表中可以查看到用户卡的发布情况，也可以新增、删除或编辑持卡用户；也可筛选、查找人员；还可输出为Excel及Text等文档文件；打印设置用法同Word中的打印设置相似。本表的字段可以点击记录操作菜单下的显示内容来进行选择。

图5.45

#### 新增人员

单击图5.45中的文件菜单下的新增人员选项或单击工具栏上的按钮，将会弹出如图5.46所示人员资料属性对话框。根据公司的情况在用户详细资料栏里输入相应的用户姓名、员工编号、所属机构、电话、地址等相应资料人员资料信息，单击打开如图5.47所示对话框,在这里选择人员照片，单击加入人员照片。效果如图5.46所示。单击删除照片。

图5.46

图5.47

#### 编辑人员

在图5.45中选择某个人员，双击他或者单击工具栏上的按钮，出现图5.45所示一样的界面，在这里修改里面的资料后确定退出即可。

#### 删除人员

在图5.45中，选中某一需要删除的用户，然后单击工具栏上的按钮，出现如图5.48所示的对话框，单击即可删除该人员资料信息。

图5.48

#### 门禁卡设置

在人员资料中可以直接给人员分配权限，可设置卡的属性、门禁权限、楼层权限和刷卡显视。

##### 卡属性

图5.49

如果我们在这里要给用户发卡，必需先勾选【□使用门禁卡】选项，才能进行后面的选项设置操作。

卡的设置：

图5.50

卡号可以手动输入，通过读卡器读入和在卡库中选择三种方式输入。

##### 门禁权限

在图5.49中选择用户门禁权限面版，出现如图5.56所示。在这里列出了所有的门禁权限组，

图5.56

### 人员门禁权限

#### 人员权限列表

在这里列出了详细的人员门禁权限，也可以给单个人授权，或给部门、科室等授权。

单击设置/卡/人员门禁权限表，或单击工具栏上的快捷方式，进入如图5.59所示人员门禁权限表对话框。

在图5.59中的人员列表中，列出了所有的用户资料。单击查找相应的人员信息，详细操作请参照后面第十章的记录定位。

图5.59

在这里还可以把人员的权限复制给其它人。

：把人员的权限复制到复制面版里，等待复制给另一个人员。

：把复制面版里的权限粘贴给选中的人员。

：把复制面版里的权限粘贴给所有的人员。

：把复制面版里的权限粘贴给复制源人员同部门的所有人员，选择后面的“包括子部门/人员”复选框时，则包括部门里的子部门。

#### 部门权限列表

在图5.59中选择时，可以设置部门的权限，如图5.60所示。

这里设置权限和前面介绍的差不多，不过上面是给一个人员分配权限，这里是给部门分配权限，给部门分配了权限后，就可以把部门的权限强行加到人员的权限里。

          - 在图5.60中，我们选择“硬件开发组”，然后给他分配开门的权限组。

          - 单击按钮，把“硬件开发组”的权限给他里面的人员了，如果张三是硬件开发组的人员，那么他就有相同的权限了。

其它的复制、粘贴和上面的人员列表相同。

图5.60

## 事件提示

在Shpinx4.1中，有一个很人性化事件信息提示功能，选择设置/事件提示，出现图5.72所示的事件提示设置界面。在这里可以设置：范围内的卡号在规定范围内的时间里发生什么事件后在实时监控事件中提示什么背景颜色我、音箱里提示什

图5.72

### 新增事件提示

单击工具栏上的按钮，在下面的列表中多出一行空白行，在这里填入名称，选择事件类型，起始和结束卡号，起始和结束的日期，开始和结束时间，颜色，提示声音，和气泡。

当你希望发生某事件时自动切换到相应的地图上进，只要在后面的地图切换复选框里打上钩。

名称：给事件提示起一个名字，便于记忆理解。

事件：发生什么事件时提示这条信息，如正常刷卡事件。双击出现下拉三角块，可选择相应的事件。

起始、结束卡号：产生这条事件提示的卡号范围。

起始、结束日期：产生这条事件提示的有效日期范围。

开始、结束时间：产生这条事件提示在起始和结束日期内的每天的时间范围。

颜色：发生这条事件提示时，在实时事件监控界面中显示的背景颜色，双击可选择颜色;如图5.73所示。

声音：发生这条事件提示时，扬声器发出的声音文件，支持mp3、wma、wav。

气泡提示：刷卡可在屏幕的四个角落处显示一个提示信息，如图5.74所示。

提示图标：当起用气泡提示时，在气泡中显示的提示图标；有ICONERROR、ICONINFORMATION、ICONWARNING三种图标；

切换地图：在这里打上钩时，表示在多地图监控的时候，当发生事件的控制现不在当前显示的地图上时，自动切换到发生事件的控制点上的地图上去；

图5.73                                    图5.74

### 编辑事件提示

选择要修改的某条事件提示信息直接对他进行修改即可，操作和新增相同。

### 删除事件提示

选择要删除的事件提示，单击工具栏上的按钮，提示确定要删除对话框，选择即可。

图5.75

## 电子地图

Sphinx4.2提供电子地图管理功能，针对单一场所、多方位场所提供单一电子地图和多地图分布管理功能，用户可以在地图上设置多个控制点，实时、直观、形象地监控各控制点状态，图5.76所示为以已设计好的一张地图。另外Sphinx4.2内置30多种丰富的图标供用户选择。在此不进行详细的介绍。

## 通信

### 5.5.1服务器设置

在Sphinx4.2中支持多客户端，我们先看一下Sphinx4.2的拓朴结构，

图5.101

    - 如果数据库、服务器和客户端放在同一台电脑上，下图中的服务计算机或IP地址填本机的就可以了。

    - 如果数据库和服务端软件放在同一台电脑上，下图中的服务计算机或IP地址填写数据库和服务端那台电脑的。

    - 如图数据库、服务器和客户端都不在同一台电脑上，下图中的服务计算机或IP地址填写服务那台电脑的。

服务器端口：是Sphinx4.2使用网络通信端信口。使用广域网时，如果IP地址不是这台机子的直接地址时，还要在路由器上做相应的端口映射，端口映射和前面数据库连接中的端口映射设置相同，如果使用了防火墙之类的有阻拦端口功能的软件硬件时，请先在这些设备中开起这里使用的端口。

图5.102

### 控制器设置

图5.103

网络延时：主机与控制器在标准通信时间上加上网络延时，如果还没通信上，就判断本次通信失败，将建立下次通信；默认50毫秒，一般用默认就可以了.

主机的IP地址：这里填写与门禁控制器相连主机的IP地址，主要是为了与TCP/IP相连时，门禁控制器与主机通信。点击图标，可自动获得相连主机的IP地址。

监听端口：为服务器监听TCP/IP网络模块连接请求的端口；默认为8000，一般用默认就可以了.

此外，参数设置还可以通过复选框对其他一些基本参数进行设置，图5.104中有详解。

图5.104

    - 通信延时：指控制器与主机连接时，多少毫秒通信不上算控制器不再线，默认为50毫      秒。当通信线路不是很好时，可以增大这里的延时。

    - 取完当前控制器的所有事件后，才处理下一台控制器：启用此功能时，软件从控制器取数据时取完一个才开始取下一个控制器的，当控制器比较多时会产生较大的延时，如果不启用则接收每一个控制器发送来的数据包，并加工处理，这样容易丢失数据包。

    - 写通信日志：在这里打上钩后，所有的通信事件都会记录在安装目录下的Communication.log文件里。

    - 启用广播下载：当在这里打上钩后，如卡号等这类公共信息会以广播的方式向所有的控制器发送1次。不打钩则会向每个控制器发送数据，如果发送失败，则重新发送，如此重复只到10次以后才会向下一个控制器下载数据。

    - 正常刷卡事件改变用户区域（联机时才能生效）：当用户启用了区域APB时，并且没有安装门磁时必须在这里打上钩才能正常工作。

### 控制器时间校准

选择校准时间面板如图5.105所示，在这里可校准门禁控制器与电脑主机的时间同步，只要修改电脑上的时间，点门禁控制器的时间与电脑同步。在Sphinx4.2中系统每隔一定时间自动对控制器进行时间校准。

图5.105

### 发卡器设置

发卡器端口：这里选择控制器主板和电脑主机相连的通信端口,发卡器端口不能和控制使用的端口设置相同，否则将不能正常使用。

发卡器输出格式：选择发卡器的信息传输类型，有HEX、ASCII、WG232三种格式可选，请根据发卡器说明书上的类型选择相对应的类型。

卡号显示方式：是卡号在系统中的表示方式，有三种方式可选，

- 10进制（DEC）:0008959511;

- 维庚（卡区号+卡号）: 136,46655;

- 十六进制（HEX）:88B63F;

图5.106

### 视频监控

设置硬盘录象机品牌系列

系列1为海康产品的录象机，系列2为汉邦的录象机。

连接超时设置，默认为5000毫秒。

回放配置，回放性能设置有不丢贞，丢一B贞，丢两个B贞，不丢贞图象效果最好，但网络占用率高。

网络性能设置，分别有：最短延时模式，实时性好，较少的延迟，流畅性好。可根据用户需求来设置

图5.107

通信设置

通信超时设置，系统默认为10000毫秒，用户可自定义设置。

通信间隔设置，系统默认为200毫秒，用户可自定义设置。

如要使用该设置，用户应在方框内画勾。

图5.108

指纹读头设置

如果用户配的是BIO系列的读头，应选

通信超时默认为5000毫秒，过5000毫秒之后不自动搜索。

如是KK系列的指纹读头，请选

胁迫报警卡号默认为110，用户可自定义设置。

图5.109

# 实时监控

## 控制器管理器

在Sphinx4.2中可以很方便的管理各种控制器，在主界面中（如图6.1）的左边所示。

图6.1

在这里每个控制器里都分四组控制点：门、输出点、输入点、其它，如下图为四门双向控制器例图。

图6.2                               图6.3

在上图中通过控制器管理器可以很直观的看到每个控制点的状态，我们可通过单击右键来改变各控制点的状态，我们单击门点时，可以让门点进入某个状态，如图6.4所示，当我们要让某个门打开时只要选择“常开”门就可以打开了。

选择输入和输出点时，右击出现图6.5所示菜单，可以打开、关闭和重命名输入输出点，当有新的控制器加入了，或者有控制点的状态改变时可以通过单击刷新选项来刷新控制管理器显视。

选择其它时，我们可以允许和禁止出门按钮和读卡器工作,如图6.6。当禁止读卡器时，读卡器读卡，但控制器不接收读卡器的信息。

图6.4                  图6.5                 图6.6

注：当我们手动改变了某个控制点的状态时，一定要记得选择“恢复自动状态”让控制点回恢成正常，否则会一直保持手工改动的那一状态，如一直保持常开。

## 实时事件

在实时事件中，我们可以实时的监视用户的刷卡信息、设备的变动事件和人员区域变化事件。

刷卡信息：

我们选择刷卡事件的时候出视图6.7所示，在这里的显视的信息都可以在前介绍的“事件提示”中设置。可以通过颜色和声音来设置提示信息。

我们可以通过双击来修改人员信息，双击后出现图6.8所示，详细设置在前面讲过，在这里就不做详细说明了。

图6.7

当有未注册的卡刷卡时，我们也可以通过双击来设置人员住信息，并把这张卡加入到卡库中，我们设置完人员信息后单击或的时候会弹出问是否把卡加入到卡库中的对话框（图6.9）,选择按钮，即可把卡加入到卡库中。

图6.8

图6.9

设置事件：

在图6.7中选择设置事件时出现图6.11，这里列出了设备事件变动的时间，设备名称和事件信息，单击右键可以清空这里的列表，但并不是清空数据库，所以这里还可以通过右击菜单时选择“导入历史记录”,所图6.10所示。

图6.10

图6.11

区域变动事件：

在门的属性中开起了区域APB时，在这里可以可以实时的看到人员的区域变化情况。

图6.12

## 人员照片监视

人员照片监视的主要功能是实时监视刷卡人员，用户只要在读卡器上刷卡，这里就会显示刷卡人的照片（必需在人资料中加入此人的照片）和人员资料。

调节照片左边的三角滑块，可设置“人员照片浏览”窗口透明度。

图6.13

## 客户端应用情况

单击主界面上的监控菜单下的客户端应用情况（Z），出现如图6.19所示界面。在这里实时显示客户端的情况，如客户端程序、操作员、登录时间等。

图6.19

# 监控报告

在Sphinx4.2中，任何刷卡事件，设备变化事件和人员区域变动事件都会记录到数据库中，我们可以在系统中对这些记录进行查询、筛选、定位等操作，在第十章中们将对这些操作进行详细的讲解。

在主界面的监控报告下拉菜单中我们可以看到如图7.1所示可选项。

图7.1

## 刷卡事件

在刷卡事件中记录了所有的正常、异常的刷卡事件，在图7.1中选择刷卡事件（T），出现下图所示的记录报表。

图7.2

刷卡事件菜单栏

图7.3                  图7.4                   图7.5

刷卡事件工具栏

上一页            下一条           打印预览

删除记录           上一条           下一页

显视人员照片          第一条            最后一条               关闭

第一页    每页显视条数（图7.5）   最后一页

图7.6

显视人员照片

为了方便用户对人员进行审核确认，这里可以选择显视人员的照片。

  - 选择某个人员。

  - 单击工具栏上的按钮，出现图7.7所示。

图7.7

删除记录

记录是自动创建的，但可以手动删除。

  - 选择要删除的记录，单击工击栏上的按钮，出现图7.8所示删除界面。

图7.8

  - 在这里可以选择删除指定日期以前的所有记录、删除保留最近的记录几条以外的、

全部删除、删除选择定的记录，选择一种删除方式后单击按钮即可。

注：这里的删除是不可返回的删除，请用户小心使用。

在这里只做些这的讲解，其的操作请参阅第十章.

## 定制条件查询

在Sphinx4.2中对事件记录有一个很方便的查询方式，用户可以可以根据需要选择要查询的部门、门点和事件类型等，选择监控报告下的定制条件查询，出现图7.9所示界面。

在这里选择条件时，部门可以不选，其它的一定要选。

日期时间里可以选择任意开始和结束的日期、时间。其中下面的几个按钮意义意如下：

：当天的日期

：前一天的日期

：本周日期 （开始日期为周一，结束日期为周日）

：本月日期（开始时间为本月号，结束时间为本月最后一天）

门点中可以选择软件搜索到的任意门点，把上面的所有门点复选框里的钩去掉，然后下面的门点变为可选项，在前面的复选框里打上钩表示选中，如选择门点1，只要在它的前面的复选框里打上钩。

记录类型：可以选择指定日期内每张卡每天的第一次刷卡，第一次刷卡/最后一次刷卡和最后一次刷卡或者全部。

图7.9

事件可以选择系统卡、临时卡、正常卡、异常卡的使用密码、刷卡无效等事件。

## 设备事件

在设置事件中记录了所有控制点正常、异常的开关，设置上电断电等事件，在图7.1中选择设备事件（T），出现下图所示的记录报表。这里的操作和上面刷卡事件相同，就不做说明了。

图7.10

## 系统操作日志

在本系统中，在软件里的所有操作都会被记录到数据库里，如修改人员资料、登录系统等。在图7.1中选择系统操作日志选项，出现图7.19所示。

图7.19

# 系统维护

Sphinx4.2提供备份数据库、自动备份数据设置、快速还原数据库功能，极大限度地保护了因意外原因对系统数据造成的破坏。本系统可根据用户选用不同的数据库而提供不同的数据 备份，恢复功能。另外系统还提供删除记录、自动删除设置等功能，处理因不必要的数据造成数据库容余。图8.1为系统维护明细菜单栏，下面我们将对涉及到系统维护方面的操作做具体介绍

图8.1

## 删除记录

在Sphinx4.2中，我们可以删除旧的数据，在维护主菜单下的删除记录，出现图8.2所示界面，可以删除设置事件记录、刷卡事件记录和区域变动事件记录。可以选择删除指定日期之前的记录，也可以选择删除保留最近几条以外的记录，还可以删除全部。

图8.2

例如我们要删除2007-11-24以前的所有设置事件记录，只要如图8.2设置然后单击按钮即可。

## 自动删除设置

我们还可以设置为自动删除数据，在维护主菜单下的删除记录，出现图8.3所示。

在这里选择删除记录类型，然后再选择后面的天数（默认180天），记录的时间过了这里的时间后就自动删除，下面还有一个删除时刻，在这是时刻电脑必需开着，并且打开了Sphinx4.2软件。

例如：自动删除90天以前的设备事件记录，我们设置成图8.2所示。选中设备事件记录保留天数复选框，并在后面填入90，设置每天删除时刻为9:00。

图8.3

## 备份数据库

为了防止数据因意外原因丢失，用户应对数据库做定时备份，并对机构、人员、卡资料、门禁参数等其它系统参数进行修改时，做好数据库的备份，以便在必要时恢复。本系统数据库分为Access和SQL两种,因此对应的也有两种数据库备份操作。

#### SQL数据库备份

如果您选择的是SQL数据库，对系统数据库操作如下：单击维护主菜单下的备份数据库（B）,系统弹出如图8.9所示的窗口。

在备份文件存放路径(P)处选择备份路径，备份文件的名称（F）处填写备份数据库文件名。然后单击按钮进行快速的备份，备份数据库就成功提示如图8.10，备份文件的后缀名一般为(.bak)。备份后文件可用于今后进行数据库的还原。

图8.9

图8.10

## 自动备份数据库设置

除了人工手动备份外，我们还可以设置成自动备份数据库。

单击维护主菜单下的自动备份设置（X），弹出如图8.11所示界面。

图8.11

备份频率：多久备份一次，可以选择每天备份一次、每周备份一次和每月备份一次.

备份时刻：在上面选择了备份频率后，为他他设置备份时刻。可选择每天的几点，每周的星期几，每月的几号。

备份数据存放目录：选择数据库备份存放的目录。

#### SQL数据库恢复

单击维护主菜单下的还原数据库（Y），出现如图8.14所示对话框,单击选择还原数据库文件也就是以前备份的数据库文件，选择好数据库文件后单击出现如图8.15提示，数据库还原将覆盖现有数据库，还原前最好对现在的数据库进行备份和退出使用此数据库的其它程序，你确定进行数据库的还原吗？选择开始还原数据库。等待片刻出现如图8.16所示，数据库还原完成。单击程序将重新启动。

图8.14                             图8.16

图8.15

# 系统实用工具

Sphinx4.2中增加了一些实用的工具，有事件定时倒出工具、Excel导入工具、语言编辑工具、Sphinx3.0转换工具和拍照工具。

图9.0

## 事件定时倒出工具

事件定时倒出工具是由电脑按我们设计好的备份计划自动进行数据的备份，数据可以备分为Excel、word、TXT等格式。

图 9.1

### 新建作业

- 在图9.1中选择按钮，出图9.2所示，选择进入图 9.3。

图9.2

- 选择事件类型

- 在图9.3中选择选择部门和下级子部门。

- 选择日期和时间范围，这里的日期和时间仅对立即执行有效，在后面的设置中选择立即执行，则立即备份我们选择的日期和时间范围内的数据。

- 选择事件发生的门点。在所有门点复选框里打钩，则选择所有的门点。

- 选择记录类型，这里的第一次刷卡和最后一次刷卡等几种类型。

- 选择要自动备份的事件，也包括了系统卡、临时卡、正常和异常的事件类型。

图9.3

- 选择事件记录中的字段

图9.4

我们除了可以选择要备份的事件外还可以选择要备份事件的字段，在左边的列表中列出了所有的字段，可以用和按钮把字段加入到右边的列表中，表示选择中的字段，也可以用和按钮把选中的字段从右边的列表中删除。

选择某个字段在右边可选择字段的格式，长度，填补字段。

选择好字段后单击进入图9.5所示。

- 选择备份数据存放的路径

- 选择导出文件的存放路径，见意：数据不要存放在操作系统的安装盘里。

- 选择导出文件的格式，可以导出xls、txt、htm、rtf、csv。

- 选择导出文件名称，备份数据时是以追加的方式进行了，也可以选择后面的复选框，则覆盖已存在的文件。

- 选择按钮，进入9.6画面。

图9.5

- 选择作业执行时间

图9.6

- 选择保存作业，以便执行复选框，否则下面的所有选项都不可用。选择立即执行表示点击“完成”后马上执行一次备份。

- 填写作业名称，并在后面的启用复选框里打钩，否则新建作业将不会启动，需要后面后动。

- 选择发生频率：可以分为每天、每周和每月三种方式。

每天：每天都重复相同的动作。

每周：选择一周的任意几天，然后每周都重复相同的动作。如图9.7;

图9.7

每月：可以选择每月的第几天，也可以选择每月的第几周的哪一天重复相同的动作，如图9.8；

图9.8

- 选择发生频率是选择哪天，这里我们还要选择哪天的哪个时刻，就要在这里设置每日频率，我们可以设置每天就发生一次动作，也可以设置每天多长时间发生一次动作。

选择一次发生时，只要选择这次动作发生的具体时间。

选择发生周期时，我们要选择几分钟或几小时发生一次，同时还要选择开始动作的开始和结束时间。

图9.9

- 最后我们选择我们设置作业持续执行的日期范围。可以选择开始和结束日期，也可以选择开始日期，没有结束日期。

图9.10

### 删除作业

在图9.1中选择要删除的做业，单击工具栏上的按钮，提示是否正的要删除如图9.11，选择按钮，即可。

图9.11

### 编辑作业

选择某个要编辑的作业，单击工具栏上的按钮，开始对一个已存在的作业进行编辑，操作和新建作业相同。

### 启动、停止作业

选择工具栏上的和可以开始或者停止所有作业运作。

## Excel导入工具

在Sphinx4.2中我们可以导入一定格式的Excel数据，模板放在安装目录下的Template目录里，Personnel.XLT这个是Excel模板文件,可以用Excel打开，然后填写相应的资料，最后另存为xls格式，这样就可以用Excel导入工具导入了。

（一）、在主菜单上的工具里选择Excel导入工具，如图9.12所示。选择按钮，进入下一步，如图9.13所示。

图9.12

(二)、选择数据文件

在这里我们选择前面讲到的用模板生成的Excel文件，如图9.13所示。选择好数据文件后单击按钮，进入下一步骤。

导入Excel文件要求：

1. Excel Sheet 名称必须为"Personnel";

2．表格中的第一行必段包含"PersonCode","FistName","LastName","Identity","Sex","Card No.","Card Sector","Card Offset","Department1","Department2",......,"Department13";

3. 员工"FistName"和"Department1"不能为空必须输入;

4. 卡号只需输入其中的一种格式即可，例如输入十进制卡号"Card No."或者输入维庚格式卡号"Card Sector"和"Card Offset"。

请参考Excel模板文件"Personnel.xlt"，存放在按装目录下的Template目录下。

图9.13

(三)、在图中选择按钮，开始导入，如果数据比较多时，要等待的时间会比较长点，导入完成后弹出图9.15所示的完成提示对话框。

注：导入的时候Sphinx4.2会自动退出，请用户小心使用。

图9.14

图9.15

## 语言编辑工具

Sphinx4.2系统自带16种语言，如图9.16所示。除了这16种语言外用户还可以自己添加其它的语言，下面我们来详细介绍添加一种语言的方法。

在工具中选择语言编辑工具，如图9.17所示语言编辑窗口。

图9.16

图9.17

    - 新建语言

在上图中选择Edit菜单，如图9.18所示。选择Add Language，如图9.19所示。

图9.18

      - Name：语言的完整名称，如上图中显示的名称；

      - ShortName：名称的缩写；

      - Caption：标题，在语言工具栏显示的名字；

      - FontName：选择字体，设置的语言显示的字体；

      - FontSize：设置字体的大小；

      - Date Separator / Date Format：两个选项组合起来设置日期存放的格式，有yyyy-m-d、yy-m-d 、yy-mm-dd、yyyy-mm-dd、yyyy/mm/dd等多种组合方式；

      - Time Separator / Time Format: 两个选项组合起来设置时间存放的格式，有h:m:s、hh:mm:ss、tt:hh:mm:ss、tt:h:mm:ss

图9.19

填完图中的内容后，单击按钮，我们就可以看到多了一个简体中文的语言，双击他就可以看到他里面的语言模板，如图9.17所示,下面我们分别说明一下这些语言模板分类，

- Access_Area：区域名称字段翻译，如：Area2 : 区域2；

- Access_EventCode：系统事件翻译，Sphinx4.2提供107种事件。如：系统复位 ：Reset；

- Access_Pictures：电子地图里的图库翻译。如：锁开 ： Lock Opened

- Basic_Actions：系统菜单翻译。如 管理菜单 :  Manager；

- Basic_Applications：Sphinx4.2中的应用模块的翻译，就像操作员管理就是一个模块。

- Basic_CustomTable：字典工具中的自定义字典列表里面只有一项：人员信息表 ：Personnel Information Table；

- Basic_CustomTableField：字典工具中的自定义字典的标题。如：自定义字典1 ： CustomDict1；

- Basic_dictionary：字典工具中的字典翻译，如：专业、性别待；

- Basic_systemCodes：字典工具中的系统字典的项目名称翻译，如：民族.汉族 ：Han；

- FormStrings：窗体内的字段翻译，打开一个窗体他的标题、注释、按钮等，就像图中的确定按钮 ：OK；

- MessageStrings：弹出信息窗口的翻译，就像前面出现很多的确认对话框，如：我们删除一个作业会弹出一个对话框提示：你确认要删除作业高度吗？: Are you sure you want to delete the task?

所有的模板都是以英文为原形的，我们双击Access_Area打开区域名称的模板，如图9.20所示，会看到有ID编号和一列以英文命名区域名称，我们在后面一列的AreaCHSName里填入英文翻译过来的简体中文，如在Inside后面的AreaCHSName中填入“室内”，其它的也相应填入他们的简体中文翻译，最后点击工具栏上的按钮保存即可，其它的模板表格也和这样翻译过来就可以了。

图9.20

    - 编辑语言

要编辑语言只要在左边的树形结构中选择语言，然后选择Edit菜单下的language propertes选择项，如图9.21所示。在这里我们不能对Name、ShortName、Caption三项进行编辑，其他的可进行多次编辑。

图9.21

语言模板的编辑和新建语差不多，这里就不在罗嗦了。

    - 删除语言

要删除一种语言只要选择语言，然后点击Edit菜单下的Delete Language弹出图所示的确认对话框，选择即可。

图9.22

    - 语言加入到菜单

新建了一种语言并不能马上在Sphinx4.2的语言菜单中看到他，还必需把我们新建好的语言导出到内置库才能在语言菜单中看到他并使用他，

图9.23

# 通用系统报表处理操作

在Sphinx4.2中记录了大量的信息，用户可以通过软件中自带的报表工具进行处理，得到用户想要的信息，如用户可以用筛选来筛出1号到5号之间的记录。如图10.1是Sphinx4.2报表处理菜单，用户在这里可以看有显示类，筛选定位类和打印输出类。

图10.1

## 显视字段

在图10.2中，我们可以设置让哪些字段显示或者不显示。

图10.2

在图10.1中选择显示字段显视下一级子菜单，如图10.3所示。在图中选项前面打了钩的表式在表中显示，可以通过光标选择去掉前面是的钩。

如图10.1我们把“控制器地址（3）”前面的钩去掉了，在图10.2中就没有“控制器地址（3）”这个字段。

图10.3

## 筛选数据

在图10.4筛选对话框中，字段部份中，可选中一个字段进行筛选也可以同时选择多个字段进行筛选，当选择多个字段同时进行筛选时，选字段，在右边填入条件，再选择下字段值到选择完所需要的字段，单击出现如图10.5所示，可以看到字段处为设定好的筛选字段，右边的条件可分为两种①按数值如图10.5,②按条件如图10.7，选择字段时自动选择是按数值还是按条件。单击可以看到如图10.6所示，为刚才所选择的筛选条件的摘要信息。单击，清除所有的已设定查询。这里的可选字段比较多，可以通过选下“字段次序”下面。

图10.4

例：要筛选出所有生产部的人员。

①在字段处选择“部门”字段。如图10.4。

②选部门后右边的条件处，自动选为按数值，如图10.5，在字段值里填入生产部。

③在字段处单击出现如图10.5所示的已设定查询。

④单击查看我们设定好的筛选条件，确认无误后点。

⑤单击，筛选结果如图10.8。

图10.5

图10.6

图10.7

图10.8

## 记录定位

单击图10.1中的记录定位（L）选项，将会弹出如图10.9所示记录定位对话框。

在查询字段单击选择要查询的字段，如姓名，部门等。在字段值这里填入要查询的字段值，如张三，生产部等。

单击定位到相应的查询结果，如图10.10。如果对同一查询条件查询多个值可单击，直到查询到最后一条，弹出如图10.11所示，提示已没有匹配的记录。

图10.9

图10.10

图10.11

除了上面的记录定位外还可以通过工具栏上的四个快捷键来定位，分别表示为。最前面一条记录、上一条记录、下一条记录、最后一条记录。

## 页面设置

在图10.1中选择页面设置，出现图10.12所示。

页边距(M)设置页面的上下左右的预留距离，单位为ＣＭ，默认为２cm。

字体设置：单击弹出如图4.78所示字体设置对话框，在这里可以设置字体、字形、大小等。

打印机设置：单击弹出如图10.13所示打印机设置对话框。在这里选择打印机，纸张大小和来源，打印方向等。

调整宽度以适合页宽:复选框内打钩后，在下面的两个灰色选项变为可选。

缩放整个表格:表示缩放字体和表格使所有的字段在一页内显示。

改变列宽度:表示改变列的宽度和行的高度使所有的字段在一页内显示。

最佳列宽：表示于字段值的长度为基准自动调节列的宽度。

自动行高度：表示跟字体自动调节行的高度。启用彩色打印：选择是否启用彩色打印，如果此处不启用，刚不能打印彩色信息。

图10.12

图10.13

图10.14

## 打印

在这里可以对前面设置好的页面进行预览。单击图10.1中的打印预览或单击快捷工具栏上的按钮弹出图10.15所示。

图10.15

设置好页面，选择好打印机后，可直接在预览时单击按钮进行打印，或单击

图10.1中的打印(P)再或者单击快捷工具栏上的按钮进行打印。

## 输出文件

在Sphinx4.2中可以输出多种文件格式包括XLS、TXT、HTM、RTF、CSV五种。

XLS格式：可用Office下的Excel打开。

TXT格式：用Windwos下的记事本打开。

HTML格式：用IE浏览器打开。

RTF程式：用Office下的Word打开。

CSV格式：可用Wowrd、Excel、记事本等字处理工具打开。

在图10.1中选择输出文件选项，出现图10.16所示。在这里选择输出路径和文件名。点击按钮即可。

图10.16

# 窗口

在主界面的菜单栏上单击窗口(W)，将出现图11.1示的下拉式菜单。

图11.1

通过单击此菜单中的某一项，即可以以不同方式查看不同类型的事件信息。包括层叠排列（C）(图11.1)、横向平铺（H）(图11.2)、纵向平铺（V）(图11.3)、全部最小化（M）(图11.4)，同时还可以记住屏幕位置（R），下次启动软件时，窗口自动回到上次的记住的位置，选择默认窗口也可以回到上次记住屏幕位置。

当我们打开的窗口数多于4个时，无论纵向平铺或者是横向平铺，所有打开了的窗口都同时显示，如图11.5及11.6所示。

11.2                                  11.3

11.4                                     11.5

图11.6                                图11.7

# 帮助

在主界面的菜单栏上单击帮助（H），将出现如图12.1所示的下拉式菜单，通过此菜单，用户可以设置中文输入法和查到基本的帮助主题。

图12.1

## 帮助（S）

单击【帮助（s）】调出Sphinx4.2联机帮助文档。

## Home Page（H）

单击Home Page（H），系统将进入ADOOR主页。

## 在线升级(X)

## 注册信息(Y)

图12.2

## 重新注册（Z）

单击重新注册（Z），系统将进入注册界页(图12.3)。您可以输入供应商提供的注册码txt文档，来修改使用单位名称等信息。如果您是以演示功能进入的，也可以在这里重新注册。

备注：用户因升级或其它原因需要重新注册时，请将原版本信息（即图12.2中所涉及到的客户端数量、门点数、卡用户及序列号等信息发回给供应商，再由供应商提供升级后的注册码在图12.3中重新输入注册码即可完成升级等操作）。s

## 关于

单击图12.1所示下拉式菜单中的关于（A）后，将出现如图12.4所示的提示框。在此提示框里，显示了系统的版本号等。

图12.4

# 第十四章 应用列举

## 二道门与多道门

在很多银行，金库里等重要的场所里，经常用到二道门与多道门的功能，就是在一个通道中，有两道或多道门，在进出的时候，同一时刻只能打开一扇门，如图14.1，当门1打开时，门2关闭，且门2对刷卡不作出反应，当不法分子，打开了第一道门时，第二、三……道门自动关闭，给保安人员争取宝贵防护时间。

在很多系统中很难实现这种功能，有些能实现，但整个系统变得很复杂，整个工程造价也相应的提高。但在我们的系统中，可以很方便的实现这一功能，而且不必提高工程造价，所以不再受限于银行等少数地方。

在这里我们以二道门为例，假设我们已经连好了所有硬件设备，现在开始软件设置。

图14.1

  - 打开门禁管理系统。

  - 单击主界面上的设置菜单下的硬件/控制器，打开控制器管理界面，在这里选择  搜索  按钮，搜索所有与电脑相连的控制器，在里假设我们搜索到了我们需要的控制器。

  - 单击主界面上的设置菜单下的流程控制，打开设置点的联动参数界面，在这里我们只要添加四组联动就能实现这一功能，点击  添加  按钮，进入添加联动界面，添加下面的四组联动,图14.2和14.3。详细操作看前面相关章节.

图14.2

图14.3

    - 联动条件：门锁1打开，输出动作：门锁2关闭，动作类型：动作跟随。

    - 联动条件：门锁2打开，输出动作：门锁1关闭，动作类型：动作跟随。

    - 联动条件：门磁1打开，输出动作：门锁2关闭，动作类型：动作跟随。

    - 联动条件：门磁2打开，输出动作：门锁1关闭，动作类型：动作跟随。

  - 到此我们的所有设置完成，此时，只要门锁1打开，门锁2就自动关闭。相反门锁2打开时，门锁1关闭。在图14.1中，我们在门1上刷卡，门1打开，门磁1打开，这时另一个人在门2上刷卡（此人有打开门2的权限），门2上的读卡器读卡正常，但门锁不做动作。只到门1关闭后门2才能打开。

## 14.2 首卡开门

在很多的大型企业中，有些门点在上下班的时候进出人员流量很大，如果每个进出人员都刷一次卡,相应的门锁等设备就要作一次动作，设备都有一定的使用寿命，如果在短时间内频繁动作，就会大大的缩短他的使用寿命。

例如，一个企业中，生产部进出门需要刷卡开门，生产部有1000名员工，人员进出主要是在早上上班7：40-8：00和下午下班5：00-5：20这两个时间段，平时上班时间，禁止非授权人员进出。在这里如果上下班时候每个人刷一次卡，门锁打开关闭一次，门锁每天就要动作4000次右左，这样大大的缩短了门锁的使用寿命。因此这里我们开起首卡开门功能，就是我们设置部份人员的卡为首卡开门卡，当这些人员刷卡时门锁打开，但并不会像其它人员那样，到时门锁就关闭，而是在设置时间内不会关闭，如，普通卡的开门后5秒后自动关闭，首卡开门卡可以设置开门后20分钟后再关门。设置步骤如下：

在这里我们假设已经注册好了所有的用户资料和卡资料，并给人员发放了卡。整个系统可以正常使用，只是没有开启首开门功能。

  - 打开门禁管理系统。

  - 进入  设置  菜单下的卡/人员资料里，选择要设置首卡开门的人员，单击工具栏上的  卡属性  按钮，进入卡用户卡属性界面如图14.4，参考前面节,在用户卡门禁属性这里选择首卡开门卡，  确定  即可。退出人员资料管理。

图14.4

  - 进入控制器菜单下的门的属性里，在门的参数面版中(图14.5)，把首卡常开设置为有效，然后在下面的首卡常保持（秒）里填入首卡刷卡后要保持的时间。参考4.6.2.1

图14.5

  - 完成上一步，我们就完成了首卡开门的功能。在图14.5中我们设置了保持时间为20分钟，当此卡在刷卡后将保持门开20分钟。

## 14.3 区域防跟随

有些企业因为工作的需要，大量的人员经常要从一个办公室流动到另一个办公室，这样对于管理层来说，很难了解到人员流动分布情况，因此在本系统中我们加了区域防跟随的模块。如图9.1。

在这里区域1表示办公室1,区域2表示办公室2,区域1与区域2之间的门是双向门，而且要刷卡开门。

当XX从区域1里的读卡器1刷卡，门打开（此时XX再在读卡器1上刷卡，门锁不再作动作），XX进入区域2，系统中自动记录XX退出区域1进入区域2,并统计出区域1和区域2中的人数。

图14.6

现在我们在系统中来实现这一功能，步骤如下：

    - 打开门禁管理系统。

    - 进入设置菜单下的卡/人员资料界面中，选择其中的人员，单击快捷工具拦上的

卡属性，出现人员属性对话框如图14.7，在用户卡属性面版中，在用户卡门禁属性这里的区域受限卡复选框里打钩，并在用户卡所在区域这晨填入用户的默认区域，也就是用户上班区域。最后  确定  ，并退出人员资料，回到主界面。参考：前面章节。

图14.7

- 安照上面一步把区域1和区域2中的所有人员都作相同的设置。

设置完所有人员的卡属性后，进入控制器下的门属性界面上的门的参数面版，把门类型设置为双向读卡（此时门2中的一些参数变为不可如区域APB变为灰色），在区域参数里，把区域APB设置为有效。

图14.8

- 在图14.1中我们把读卡器1当做门1，读卡器2当作门2，在门的参数面版中的区域参数中，设置退出区域 1 进入区域2，在门2中设置退出区域2进入区域1。

- 这样我们设置好了区域跟随功能。

## 14.4 密码开门

本系统提供四种的密码开门方式，卡+用户密码、序号+用户密码、协迫密码、超级密码。同时提供三种密码，用户密码、协迫密码、超级密码。

### 14.4.1 序号和用户密码的设置

进入用户菜单下的人员资料界面，在这里增加用户时，在使用门禁卡复选框中打上钩，单击下面的自动获取序号按钮，或在用手动输入一个四位没有被用的序号，然后在后面的刷卡密码里输入四位用户密码，在后面的复选框里可以设置密码的有效日期，如图14.9。同时还可以在编辑和卡的属性里做相同的设置，如图14.10。参考：前面新增人员资料、卡属性。

图14.9

14.10

### 14.4.2 协迫密码和超级密码的设置

进入控制器下的门的属性界面，在门的参数中设置协迫密码和超级密码即可，如图14.11。

图14.11

### 14.4.3 卡+用户密码开门

刷卡后输入四位用户密码后门打开。

设置好了用户密码后，在门的属性界面中选择门的状态时间组面版，选择要设置为卡+密码开门的门时间，双击它，出现门的状态时间段界面，图14.13，在这里的进入状态选择为密码，这样就设置成功了,如图14.12和14.13。参考：前面门的状态时间组设置。

图14.12

图14.13

### 14.4.4 序号+用户密码开门

在读卡器中按ESC键+四位序号+四位用户密码+ENT键后，门打开。

设置好了序号和用户密码后，在人员资料中，选择要用序号+用户密码开门的用户，单击工具栏上的卡属性按钮，进入人员属性界面，在这里选择密码开门权限面版，列表中列出了所有门点，在用户有权限的门点前的复选框中打上钩，  确定  退出即可，如图14.14

图14.14

### 14.4.5协迫密码开门开门

当用户受到协迫时，刷卡后输入四位协迫密码后，门打开。

设置和卡+用户密码开门相同。

### 14.4.6 超级密码开门

设置好了超级密码后，任何状态下，在读卡器上按ESC键+8位超级密码+ENT键即可开门。

## 14.5  Sphinx4.2视频监控应用

目前很多企业事业单位都需要进行现代化管理已经安全防范。对于这些企业事业单位最佳的监控管理，就是采用网络图像监控并能多级联网。我们提供的单元系统可以随时升级为多级联网的大系统，可以实现同时管理多个分公司的远程监控系统。KEYKING网络视频监控系统结合嵌入式硬盘录像机和门禁系统，在网络视频监控系统中，视频数据的采集、编码、解码、存储等环节都以数字形式实现。而视频流的传输则通过网络平台进行。整个系统的管理和配置等功能由视频监控管理平台软件实现。网络视频监控系统支持多人同时监控、跨区域分级监控，可以实现多达上百个监控点的超大规模监控系统。可有效的加强对企事业单位管理，直观及时的反映重要地点的现场情况，增强安全保障措施。

运行原理：

每一个摄像机都需要通过单独的视频先与硬盘录像机连接起来才能看图像和录像，然后通过硬盘录像机的网络功能与门禁系统无缝对接，只要有网络的地方，就可以看到图像了。

摄像机的安装说明：

摄像机必须要的配件有：安装固定的支架、需要接视频线、需要接电源线、12V直流电源。

一、添加硬盘录像机

单击sphinx4.2软件【设置】/【硬件】/【硬盘录像机属性】菜单，弹出如下图所示操作界面（图1）：

图1

【搜索】方式添加硬盘录像机

单击【搜索】按钮，针对本地网络连接的硬盘录像机（图2）

图2

【新增】方式添加硬盘录像机

若是外网，可直接单击【新增】按钮添加。

图3

二、电子地图设置

电子地图便于实时监控各视频监控点状态，可与门禁系统使用同一电子地图，也可另行添加。

单击【设置】/【电子地图】/【多地图设置】，进入如下图所示界面：

- 新增场所（单击新增，在场所列表中输入场所名称）；

b．新增建筑物（单击新增，在场所列表中输入建筑物名称）；

c．新增楼层（单击新增，在场所列表中输入楼层名称）；

d．新建地图

- 加载地图背景

- 添加点（添加监控摄像头，将其拖放到适合位置）

- 保存地图，再勾选【监控】/【电子地图】选项，在电子地图中找到新建的电子地图，即要查看当前在线DVR监控图像。

三、门点触发事件拍照及录像存储

设置摄像机对应门点及其拍照/录像内容存储路径，单击【设置】/【硬件】/【Channel to Doors/Zones Mapping】，进入如下图所示设置界面：

# Text boxes

页面设置和前面的一样

页面预览显示的比例

地图树

实时事件

监控窗口

电子地图

快捷工具栏

菜单栏

部门信息

部门排班

打钩的表示在线状态

对应于485和232连接

对应于网络连接

同一个局域网内的控制器IP

本机的IP

控制器的IP

设置卡+密码开门的

时候在这里设置密码

从网络接口中搜索到的控制器

双击“时间组名称”可以进行修改

端口号

搜索到的在线的控制器

必须在这里打上钩否则所有的都不能选

服务器端的计算机名(IP)

连接控制器的电脑的IP

这个标题就是显示在“语言”菜单中的选项

新建一种语言后这三个选项不能再改变

TCP/IP方式搜索网络连接控制器

搜索本地COM接口连接控制器和IP地址出现的控制器

门禁树

标题栏

部门结构树

单击【搜索】

登录硬盘录像机用户名、密码

注意端口及用户名称

输入硬盘录像机IP起始范围

搜索

单击【确定】

登录硬盘录像机用户名、密码

输入硬盘录像机IP

摄像点

监控点图像2

监控点图像1

新建地图

增加楼层

增加建筑

增加场所

添加监控摄像头

加载背景

监控摄像头

监控摄像头

监控摄像头

单击新增

单击确定

选择录相内容存储位置

选择拍照图片存储位置

选择DVR通道

选择触发事件

选择控制器及门点

单击【搜索】

登录硬盘录像机用户名、密码

注意端口及用户名称

输入硬盘录像机IP起始范围

搜索

单击【确定】

登录硬盘录像机用户名、密码

输入硬盘录像机IP

状态栏

在地图上需要的录象通道上画钩

设置要关

联的事件

划钩关

联拍照

划钩关

联录象

选择存储照片的文件夹

选择存储视频的文件夹

人员刷卡时

跳出的信息